## 明细表（公示）
成都大学开放共享大型仪器设备信息表
序号 | 学院（中心）名称 | 设备名称 | 规格型号 | 设备管理员 | 联系电话 | 用途 | 涉及到的学科 | 备注
1 | 机械工程学院 | 成份分析仪器 | F:100KHZ-64MHZ | 曹文继 | 15928118803 | 适用于常见的频谱和网络分析，以及倍频程、阶次与关联分析。内置信号源具有可选的分析特性，可以优化分析仪的性能，以便对噪声、振动和声学问题进行分析和故障诊断，评测并解决旋转机械问题，以及表征控制系统参数。 | 测控技术与仪器
2 |  | 声振组合仪 | * | 曹文继 | 15928118803 | 机械振动测量 | 测控技术与仪器
3 |  | 中频熔化炉 | 功率：250KW 电压：700V | 唐子淇 | 13688005320 | 热锻、热配合、金属热处理（表面淬火）、退火等 | 工科
4 |  | 高效滚齿机 | 含常用滚刀5把 | 唐子淇 | 13688005320 | 切削直齿、斜齿圆柱齿轮，加工蜗轮、链轮等 | 工科
5 |  | 四轴四联动加工中心主机 | X/Y/Z范围：1020*510*610 | 唐子淇 | 13688005320 | 适用于加工复杂零件的高效率自动化机床 | 工科
6 |  | 数控车床 | 含常用车刀10把 及照明\冷却 | 唐子淇 | 13688005320 | 用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔 | 工科
7 |  | 数控车床 | 含常用车刀10把 及照明\冷却 | 唐子淇 | 13688005320 | 用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔 | 工科
8 |  | 数控铣床 | 含常用车刀10把 及清理气枪 | 唐子淇 | 13688005320 | 用于加工平面、沟槽、各种曲面、齿轮等的自动加工设备 | 工科
9 |  | 数控铣床 | 含常用车刀10把 及清理气枪 | 唐子淇 | 13688005320 | 用于加工平面、沟槽、各种曲面、齿轮等的自动加工设备 | 工科
10 |  | 注塑机 | 含小型干燥机一台 废料粉碎 | 唐子淇 | 13688005320 | 将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备 | 工科
11 |  | 数控车床 | 电机功率：4KW 主电机功率 | 唐子淇 | 13688005320 | 用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔 | 工科
12 |  | 数控铣床 | 主电机功率：3700KW作台面 | 唐子淇 | 13688005320 | 用于加工平面、沟槽、各种曲面、齿轮等的自动加工设备 | 工科
13 |  | 熔融挤压快速成型系统 | * | 杨向莙 | 13550012985 | 3D打印，快速三维立体成型 | 机械设计制造及其自动化
14 |  | 熔融挤压快速成型系统 | * | 杨向莙 | 13550012985 | 3D打印，快速三维立体成型 | 机械设计制造及其自动化
15 |  | 熔融挤压快速成型系统 | * | 杨向莙 | 13550012985 | 3D打印，快速三维立体成型 | 机械设计制造及其自动化
16 |  | 手持式激光三维扫描仪 | HandySCAN700 | 杨向莙 | 13550012985 | 快速获取物体三维数据三维激光扫描技术又被称为实景复制技术，具有高效率、高精度的独特优势.三维激光扫描技术能够提供扫描物体表面的三维点云数据，可以用于获取高精度高分辨率的数字地形模型。 | 机械制造设计
17 |  | BET比表面积测试仪 | V-Ssrb2800P | 孔清泉 | 13550022948 | 测定样品比表面积 | 材料科学与工程
18 |  | 手持荧光光谱仪 | X-MET7500 | 孔清泉 | 13550022948 | 成分快速分析,无损便携检测,牌号鉴别,无损分析等 | 材料科学与工程
19 |  | 真空熔炼炉 | ZG-25 | 马娟 | 84616169 | 冶炼金属 | 材料科学与工程
20 |  | X射线衍射仪 | DX-2700B | 赵虔 | 84616169 | 研究晶体结构 | 材料科学与工程
21 |  | 同步热分析仪 | TGA/DSC3+ | 孔清泉 | 13550022948 | 同步得到样品的热重与差热信息 | 材料科学与工程
22 |  | 真空热压烧结炉 | CXZT-60-20Y | 孔清泉 | 13550022948 | 粉末冶金材料制备，粉末冶金工艺设计开发等 | 材料科学与工程
23 |  | 钨极电弧真空熔炼炉 | ISSP-AMF3 | 孔清泉 | 13550022948 | 难熔金属材料制备和成分调控等 | 材料科学与工程
24 |  | 激光干涉仪 | MJS6A | 曹文继 | 15928118803 | 几何精度检测、位置精度的检测及其自动补偿、数控转台分度精度的检测及其自动补偿、数控机床动态性能检测等 | 机械工程、光学工程
25 | 建筑与土木工程学院 | 动三轴仪 | 最大轴向动应力+-0.45MPA 轴向 | 林泉 | 13982160737 | 确定土的动强度，特别是沙土的振动液化问题；确定剪切模量和阻尼比，用以计算在小变形条件下土体在一定范围内所引起的位移、速度、加速度或应力随时间的变化。主要用于土性能的理论研究 | 土木工程、岩土工程
26 |  | 探地雷达 | * | 高珊 | 84616672 | 向地下发射高频电磁脉冲波来探测目标体及地质现象。市政管线测绘、无损检测，公路铁路的路基、水坝、隧道等质量检测 | 市政工程、土木工程、道桥及岩土工程
27 |  | 100-8000MHz屏蔽天线电子单元部分 | * | 高珊 | 84616672 | 探底雷达的配件与探底雷达配合使用
28 |  | GPS PKL | * | 杨雪红 | 13881805182 | 用于控制测量、工程测量、变形监测、GPS卫星导航系统的基本原理及应用等课程的实践和科研 | 市政工程、土木工程、测绘工程、工程管理及工程造价
29 |  | 红外线探水仪 | * | 高珊 | 84616672 | 根据红外异常来确定隐蔽灾害源（含水断层、含水溶洞、地下暗河等）的存在 | 市政工程、土木工程、道路工程，桥梁与隧道工程及岩土工程
30 |  | 金属超声检测仪 | * | 高珊 | 84616672 | 金属及焊缝缺陷检测 | 锅炉、压力容器、电力、石油、化工、管道、汽车、冶金、钢构、铁路
31 |  | 激光速测仪 | LN-100 | 杨雪红 | 13881805182 | 激光速测仪是一款专门为建筑放样而设计，并具有3D定位系统的仪器，具备最高1.5mm的定位精度和±3mm的测距精度、WIFI无线连接以及20Hz的定位数据更新率，实现了工程数据从设计到现场的无缝对接 | 土木工程、测绘工程、市政工程、道路工程、桥梁与隧道工程及岩土工程
32 |  | 绿色建筑评审软件 |  | 王芳芳 | 84616672 | 对建筑物进行节能设计BECS，能耗计算BESI，暖通负荷BECH，日照分析SUN，采光分析DALI，建筑通风VENT，住区热环境TERA，建筑声环境SEDU分析计算 | 土木工程、市政工程、工程管理、工程造价
33 |  | 结构试验虚拟仿真试验平台 |  | 王芳芳 | 84616672 | 结构试验虚拟仿真试验平台可以实现对钢筋混凝土梁柱结构及钢桁架结构进行不同受力破坏形式虚拟仿真实验。包括： 钢筋混凝土梁受弯试验、钢筋混凝土梁受剪试验、钢筋混凝土柱偏心受压试验、钢筋混凝土柱轴心受压试验、钢桁架受压试验（非破坏性）、钢结构柱压杆稳定试验 | 土木工程、工程管理、市政工程、道路工程、桥梁与隧道工程及岩土工程
34 |  | 建筑材料试验虚拟仿真试验平台 |  | 王芳芳 | 84616672 | 建筑材料试验虚拟仿真试验平台可以实现钢筋实验、水泥实验 、水泥胶砂实验、沥青三大指标实验、混凝土实验、粗细集料密度实验的虚拟仿真。 | 土木工程、工程管理、市政工程、道路工程、桥梁与隧道工程及岩土工程
35 |  | 50吨结构工程试验加载系统 |  | 林泉 | 13982160737 | 结构工程教学实验系统适用于土木工程相关专业学生进行教学实验及小型科研试验，可方便对钢结构柱，混凝土梁，钢结构桁架等构件进行教学演示实验或结构性能试验，安装时无需反力地槽，在普通教室即可放置使用。 | 土木工程、工程管理、市政工程、道路工程、桥梁与隧道工程及岩土工程
36 |  | 50吨结构工程试验加载系统 |  | 林泉 | 13982160737 | 结构工程教学实验系统适用于土木工程相关专业学生进行教学实验及小型科研试验，可方便对钢结构柱，混凝土梁，钢结构桁架等构件进行教学演示实验或结构性能试验，安装时无需反力地槽，在普通教室即可放置使用。 | 土木工程、工程管理、市政工程、道路工程、桥梁与隧道工程及岩土工程
37 |  | 50吨结构工程教学创新实验平台 |  | 林泉 | 13982160737 | 结构工程创新试验平台是一种开放式的、结构工程教学与创新试验、科研试验相结合的试验平台，既用于教学大纲规定的常规试验科目的教学实验，又可以根据学生自身的兴趣爱好设计各种复杂的有创意的构件进行创新试验，可方便对柱类进行轴压、偏压试验，可方便对梁类、桁架等构件进行弯曲试验，可方便对墙体、节点、结构框架进行低周往复试验。利用试验系统的空间反力结构，可以进行单质点、多质点的单自由度及多自由度试验，由于空间结构的优势，系统可以同时进行多组试验。该创新试验系统能充分满足结构类课程拓展试验、创新研究的需要。 | 土木工程、工程管理、市政工程、道路工程、桥梁与隧道工程及岩土工程
38 | 东盟艺术学院 | 3D扫描仪 | 3DSS-STDB-III | 刘芸 | 17708107239 | 三D扫描仪是一种科学仪器，用来侦测并分析产品外观数据，搜集到的数据常被用来进行三维重建计算，在虚拟世界中创建实际物体的数字模型。这些模型具有相当广泛的用途，比如产品设计、逆向工程、数字文物典藏、设计创作素材等等都可见其应用。 | 产品设计、艺术设计和环境设计。
39 |  | 高清晰剪辑制作设备 | AJA | 李濯缨 | 18628933811 | 适用于Full HD视频后期剪辑和包装合成，可对1080 25P/30P/50i/60i等格式的高清视频进行制作，也可用于基础的片头和动画制作。可支持影视与动画横向课题、实践课题的研究，也可用于影视后期外包项目的制作。 | 影视、动画、设计
40 |  | 动画定格轨道 | 联力USC v1.1.5 | 牛丽梅 | 84616362 | 适用于逐格动画前期拍摄工作，可实现全自由度拍摄，在空间任意位置精准到达，覆盖全场景。可支持逐格动画相关横向课题、实践课题的研究，也可用于逐格动画创作项目的制作。 | 影视、动画、设计
41 |  | 非线性编辑系统 | * | 吴翔 | 13699410953 | 适用于电视新闻、专题、纪录栏目的非线性编辑工作站，支持D-Cube-Edit软件、拍打唱词、图文素材库等应用，支持各类广播级标清格式。主要用于电视画面编辑、非线性编辑、视频编辑等课程的教学及创作实践。 | 影视、动画、设计
42 |  | 定音鼓 | * | 黎书宏 | 15882348009 | 该乐器是组成交响乐队不可缺少的打击乐器之一。主要用于交响乐排练教学和交响乐演奏。 | 音乐、舞蹈
43 |  | 钢琴 | * | 黎书宏 | 15882348009 | 该乐器是钢琴演奏的基本器材，适用于小型钢琴音乐会和钢琴专业教学。 | 音乐、舞蹈
44 |  | 六声道集成视频切换台 | * | 吴翔 | 13699410953 | 适用于电视新闻、文艺节目现场演播，支持六讯道Full HD音视频切换，兼容SDI/HDMI输入，支持现场通讯、远程切换、硬盘录像、屏幕分割兼看功能。主要用于电视节目制作、电视导播、文艺节目演播等课程教学和专业实践。 | 影视、动画、设计
45 |  | 光学跟踪系统 | Flex | 牛丽梅 | 84616362 | 以光学摄像机和光流捕捉分析系统为基础，对三维角色动画模型的动作，以真人角色动作为基础，进行实时的动作数据采集。 | 动画、影视、设计
46 |  | 无标记点面部捕捉 | Faceware | 牛丽梅 | 84616362 | 以摄像系统结合专用软件处理系统，对三维角色动画模型的面部细节动作，以真人神态表演为基础，进行实时的动作数据采集，驱动角色模型面部动作流畅自然地进行展现。 | 动画、影视、设计
47 | 师范学院 | 生物反馈系统 | *SPIRIT-8C | 曹云飞 | 84616874 | 主要用于教学，可提供皮电，心电，脑电，等生理指标，可用于普通心理学和实验心理学的专业实验，以及犯罪心理学中的测谎实验 | 心理学 认知神经科学
48 |  | 生物反馈系统 | *SPIRIT-8C | 曹云飞 | 84616874 | 主要用于教学，可提供皮电，心电，脑电，等生理指标，可用于普通心理学和实验心理学的专业实验，以及犯罪心理学中的测谎实验 | 心理学 认知神经科学
49 |  | 脑认知电生理实验系统 | *actiCHamp | 曹云飞 | 84616874 | 主要用于心理学专业的教学与科研，提供高时间分辨率的脑电数据，用于研究人类大脑的认知活动 | 心理学 认知神经科学
50 |  | 心理健康综合管理平台 | XX-FA-QB1 | 张宇 | 84616873 | 主要用于特殊儿童的心理测量与评估，测量心理的教学 | 教育学 心理学
51 |  | 录音处理核心 | Protools | 张宇 | 84616873 | 用于音频等处理 | 学前教育专业、小学教育专业
52 |  | 辅助沟通训练仪、早期语言评估与干预仪 | Dr.Language-3c | 张宇 | 84616873 | 通过对实时语言信号进行基频、谐波、FFT、LPC、语谱图的检测、处理，为沟通障碍提供评估诊断和康复训练，用于前语言阶段中的非语言沟通训练 | 特殊教育专业
53 |  | 辅助沟通训练仪、早期语言评估与干预仪 | Dr.Language-3c | 张宇 | 84616873 | 通过对实时语言信号进行基频、谐波、FFT、LPC、语谱图的检测、处理，为沟通障碍提供评估诊断和康复训练，用于前语言阶段中的非语言沟通训练 | 特殊教育专业
54 |  | 实时言语测量仪、构音测量与训练仪 | Dr.Speech-lc | 张宇 | 84616873 | 用于言语康复评估、 构音、鼻音障碍的诊断评估、言语残疾评定 | 特殊教育专业
55 |  | 实时言语测量仪、构音测量与训练仪 | Dr.Speech-lc | 张宇 | 84616873 | 用于言语康复评估、 构音、鼻音障碍的诊断评估、言语残疾评定 | 特殊教育专业
56 | 信息科学与工程学院 | 华图融合机 | CG2006 | 芶小珊 | 13618012357 | 用于三维一体影像融合，采用3D几何校正技术，自动对投影图像进行几何变换，实现多个投影画面的完美拼接。 | 计算机相关专业
57 |  | 核心交换机 | 锐捷 8610-BASE | 芶小珊 | 13618012357 | 用于搭建主干网络，构建稳定、高速的网络。 | 计算机相关专业
58 |  | 光传输设备 | ZXMP-320 | 唐琳 | 18780173025 | 适用于实现基本的PSTN业务功能及PSTN的新业务功能，还具有丰富的特色业务功能，如局码限制功能，报主叫号码功能等，并且可根据用户的需要随时提供新的业务功能。采用IAM Internet接入服务器，将数据业务于与电话业务分流，大大缓解了拨号接入对目前电信网的压力。并可利用IAM构建企业VPN网。 | 通信及电子信息类专业
59 |  | 通信管理设备 | E300（EMS） | 唐琳 | 18780173025 | 适用于实现基本的PSTN业务功能及PSTN的新业务功能，还具有丰富的特色业务功能，如局码限制功能，报主叫号码功能等，并且可根据用户的需要随时提供新的业务功能。采用IAM Internet接入服务器，将数据业务于与电话业务分流，大大缓解了拨号接入对目前电信网的压力。并可利用IAM构建企业VPN网。 | 通信及电子信息类专业
60 |  | 智能家庭实景搭建 | DW-eHOME | 赵永鑫 | 15281058330 | 适用于使用一个sink节点、多个普通节点（挂载各种家具环境的传感器）组成一个小型无线传感器网络。Sink节点通过串口连接线与PC连接，PC应用程序读取并解析串口数据，获取各个普通节点采集的家居环境信息，如环境温度、煤气浓度等，并通过图形化界面展示给用户，出现异常发出报警信息，同时用户从PC机通过Sink节点实现对家居设备的控制，比如窗帘、灯、空调、电视等的开关。形成一个只能得家居环境。 | 通信及电子信息类专业
61 |  | PSTN 网络实训平台 | *、ZXJ10 V10.0 | 廖先莉 | 18280463003 | 适用于实现基本的PSTN业务功能及PSTN的新业务功能，还具有丰富的特色业务功能，如局码限制功能，报主叫号码功能等，并且可根据用户的需要随时提供新的业务功能。采用IAM Internet接入服务器，将数据业务于与电话业务分流，大大缓解了拨号接入对目前电信网的压力。并可利用IAM构建企业VPN网。 | 通信及电子信息类专业
62 |  | 基于CAN现场总线控制过程控制 | 华晟高科A3000 | 唐琳 | 18780173025 | 适用于对温度、压力、流量、液位等过程参数应用多种控制策略进行控制，可以满足《自动控制原理》、《过程控制》、《控制仪表》、《自动检测技术与传感器》、《计算机控制》等自动化专业课程的实验教学，开设包括对象特性研究、位式控制，程序控制， PID 控制，串级控制，前馈控制，滞后补偿控制，解耦控制等经典控制。也可以为学校科研人员提供一个研究平台，进行高级的控制理论研究，例如推理控制、预测控制、自适应控制、专家系统、模糊控制、神经网络控制。除了满足教学和理论研究之外，本系统全部使用工业现场使用的设备，满足认知教学的需要。 | 自动化、电气工程及其自动化专业
63 |  | 过程控制实验系统 | A3000-CAN | 赵永鑫 | 15281058330 | 适用于实现现场系统与控制系统完全独立的模块化设计。该设备现场控制机柜内有工业标准接线端子。这种标准信号接口可以使现场系统与用户自行选定的DCS系统、PLC系统、DDC系统方便连接，甚至用户自己用单片机组成的系统都可以对现场系统进行控制。A3000对象系统可以做水平双容实验，也可做垂直双容实验，还可做非线性的研究实验，既可满足本科生做基本实验，也可满足研究型实验。 | 自动化、电气工程及其自动化专业
64 |  | 过程控制实验系统 | A3000-CAN | 赵永鑫 | 15281058330 | 适用于实现现场系统与控制系统完全独立的模块化设计。该设备现场控制机柜内有工业标准接线端子。这种标准信号接口可以使现场系统与用户自行选定的DCS系统、PLC系统、DDC系统方便连接，甚至用户自己用单片机组成的系统都可以对现场系统进行控制。A3000对象系统可以做水平双容实验，也可做垂直双容实验，还可做非线性的研究实验，既可满足本科生做基本实验，也可满足研究型实验。 | 自动化、电气工程及其自动化专业
65 |  | 过程控制实验系统 | A3000-CAN | 赵永鑫 | 15281058330 | 适用于实现现场系统与控制系统完全独立的模块化设计。该设备现场控制机柜内有工业标准接线端子。这种标准信号接口可以使现场系统与用户自行选定的DCS系统、PLC系统、DDC系统方便连接，甚至用户自己用单片机组成的系统都可以对现场系统进行控制。A3000对象系统可以做水平双容实验，也可做垂直双容实验，还可做非线性的研究实验，既可满足本科生做基本实验，也可满足研究型实验。 | 自动化、电气工程及其自动化专业
66 |  | 电力系统自动化试验台 | WDT-IIIC | 赵永鑫 | 15281058330 | 电力系统综合自动化试验台，是为了适应现代化电力系统对宽口径“复合型”高级技术人才的需要而研制的电力类专业新型教学试验系统。 | 电气工程及其自动化
67 |  | 电力系统自动化试验台 | WDT-IIIC | 赵永鑫 | 15281058330 | 电力系统综合自动化试验台，是为了适应现代化电力系统对宽口径“复合型”高级技术人才的需要而研制的电力类专业新型教学试验系统。 | 电气工程及其自动化
68 |  | 电力系统自动化试验台 | WDT-IIIC | 赵永鑫 | 15281058330 | 电力系统综合自动化试验台，是为了适应现代化电力系统对宽口径“复合型”高级技术人才的需要而研制的电力类专业新型教学试验系统。 | 电气工程及其自动化
69 |  | 刀片机箱 | E9000 | 杨晨辉 | 13540336325 | 是一种大型高密度计算机主体机箱提供了多个“刀片”插口，为刀片服务器提供供电、散热、管理功能。 | 计算机相关专业
70 |  | 云管理平台 | FusionSphere(华为） | 杨晨辉 | 13540336325 | 对服务器进集群管理实现服务器虚拟化，可以有效的、合理分配服务器硬件、软件资源，还可以对资源的使用进行监控和计量让整个云系统更稳定，更安全。 | 计算机相关专业
71 |  | 铲稍机原型验证设备 | HSDD-HOT | 赵永鑫 | 15281058330 | 对铲稍原理进行验证，机床数据采集与传输 | 电子信息工程、通信工程、自动化、测控、机械设计
72 |  | 在线动平衡检测试验台 | HSDD-CHAMFER | 赵永鑫 | 15281058330 | 机床主轴在线动平衡检测，机床数据采集与传输 | 电子信息工程、通信工程、自动化、测控、机械设计
73 |  | 机床热变形及加工误差补偿试验台 | HSDD-DB | 赵永鑫 | 15281058330 | 机床热变形与补偿检测，机床数据采集与传输 | 电子信息工程、通信工程、自动化、测控、机械设计
74 |  | 高压大流量冷却却系统实验台 | HSDD-COOL | 赵永鑫 | 15281058330 | 对机床大流量冷却检测，机床数据采集与传输 | 电子信息工程、通信工程、自动化、测控、机械设计
75 | 体育学院 | 血球分析仪（五分类） | * | 杨力源 | 18980480311 | 查血细胞数量、分析血色素等 | 体育教育、社会体育、休闲体育
76 |  | 攀岩平台项目设施 | 10.8M*12.6M | 侯光辉 | 15308006205 | 攀岩教学 | 体育教育、社会体育、休闲体育
77 | 文学与新闻传播学院 | 高清光盘录像机 | SONY PDW-F75、* | 胡映浓 | 13558693162 | 视频拍摄、录制视频储存、回放 | 广播电视学
78 |  | 演播室摄像机 | SONY PDW-680、* | 胡映浓 | 13558693162 | 高清晰、低噪音进行视频拍摄、录制 | 广播电视学
79 |  | 激光照排机 | 富士施乐、ApeosPort-lVC5580 | 胡映浓 | 13558693162 | 排版、扫描文字图片、打印、复印、装订 | 广播电视学
80 |  | 全画幅数字摄影机 | PMW-F3K、* | 胡映浓 | 13558693162 | 高清晰、高品质进行视频拍摄、录制 | 广播电视学
81 |  | 无限工作传播站 | SONY AWS-G500、* | 胡映浓 | 13558693162 | 多节目源、多机位切换、上载、输出 | 广播电视学
82 | 医学院 （护理学院） | 临床病理组织培养鉴定实验教学设备 | * | 鄢硕 | 13658056657 | 用于机能学，病理学试验中，组织的脱水，脱水后组织的石蜡包埋以及石蜡组织块的切片和制片 | 医学
83 |  | 动物行为学实验系统 | TM-Vision | 鄢硕 | 13658056657 | 机能学实验中，动物的开场试验，高架十字迷宫试验，零迷宫试验，Y迷宫试验和 T迷宫试验。 | 医学
84 |  | 双排网升降腐尸解剖台 | HLJP-SF1 | 鄢硕 | 13658056657 | 大体解剖 | 解剖学、生理学、病理学
85 |  | 临床护理思维综合训练系统 | * | 宋登敏 | 18280145170 | 用于临床专科护理、基础护理案例分析教学 | 护理学
86 |  | 小间距LED | US2.5 | 宋登敏 | 18280145170 | 用于临床专科护理、基础护理情景模拟案例教学 | 护理学
87 |  | 实时荧光定量PCR仪 | StepOnePlus | 李维 | 13540690809 | DNA/RNA的相对定量和绝对定量；包括基因表达分析、SNP 基因分型、拷贝数变异、microRNA表达、蛋白表达、易位分析、基因检测和病毒载量分析。 | 应用于生命科学、医学临床检测等领域
88 |  | 激光粒度仪 | NanoBrooKOmni | 李维 | 13540690809 | 适用于纳米材料，包括乳液，悬浮液，蛋白质等样品的粒度、Zeta电位及分子量的测量，用于表征和评判各种体系的粒径分布、分子量大小以及体系稳定性。 | 生命学科、医学、药学、临床检测等领域
89 |  | 冷冻台式高速离心机 | 5810R | 宋明珠 | 18382406112 | 低温泠冻快速离心 | 生物化学
90 |  | 冷冻干燥机 | FDU-2110 | 宋明珠 | 18382406112 | 低温泠冻快速干粉化 | 药学
91 |  | 纯水超纯水仪 | MIC | 宋明珠 | 18382406112 | 制备纯水，超纯水，去离子水 | 生物化学
92 |  | 差示热量扫描仪 | DSC3500 | 李维 | 13540690809 | 研究无机材料的相转变，高分子材料熔融与结晶过程，药物的多晶型现象，油脂等食品的固/液相比例，等等。 | 医用化学、医用材料、药学等
93 |  | 血气分析仪 | 123（3）P0C | 鄢硕 | 13658056657 | 病理实验血样分析 | 病理学、基础医学
94 |  | 大数据工作站 | NF5280M4 | 宋明珠 | 18382406112 | 生物大分子虚拟筛选 | 生物化学
95 |  | 数字人体虚拟解剖教学系统教师中控 | BCDH-Ana86 | 鄢硕 | 13658056657 | 解剖数字化展示 | 基础医学
96 |  | 易创数字人解剖系统V4.0（局部解剖学生端） | EDH-Ana55 | 鄢硕 | 13658056657 | 解剖数字化展示 | 基础医学
97 |  | 易创数字人解剖系统V4.0（局部解剖学生端） | EDH-Ana55 | 鄢硕 | 13658056657 | 解剖数字化展示 | 基础医学
98 |  | 易创数字人解剖系统V4.0（局部解剖学生端） | EDH-Ana55 | 鄢硕 | 13658056657 | 解剖数字化展示 | 基础医学
99 |  | 易创数字人解剖系统V4.0（局部解剖学生端） | EDH-Ana55 | 鄢硕 | 13658056657 | 解剖数字化展示 | 基础医学
100 |  | 易创数字人解剖系统V4.0（系统解剖学生端） | ECDH-Ana55 | 鄢硕 | 13658056657 | 解剖数字化展示 | 基础医学
101 |  | 易创数字人解剖系统V4.0（系统解剖学生端） | ECDH-Ana55 | 鄢硕 | 13658056657 | 解剖数字化展示 | 基础医学
102 |  | 易创数字人解剖系统V4.0（系统解剖学生端） | ECDH-Ana55 | 鄢硕 | 13658056657 | 解剖数字化展示 | 基础医学
103 |  | 易创数字人解剖系统V4.0（系统解剖学生端） | ECDH-Ana55 | 鄢硕 | 13658056657 | 解剖数字化展示 | 基础医学
104 |  | 紫外可见分光光度仪 | UV-2600 | 李维 | 13540690809 | 蛋白质浓度测定、单一组分分析、吸收光谱分析、化合物纯度检测等 | 生命学科、医学、药学、临床检测等领域
105 |  | 高效液相色谱仪 | LC-16 | 李维 | 13540690809 | 有机化合物的定性定量分析分离，尤其是沸点较高和热稳定性较差的化 合物，如染料、农药、药物、生物碱、核酸、石油产品，高分子化合物及其中间体等。 | 生命学科、医学、药学、临床检测等领域
106 |  | 酶标仪 | MK3 | 鄢硕 | 13658056657 |  | 基础医学、医学
107 |  | 多功能酶标仪 | Synergy H11 | 李维 | 13540690809 | ELISA、增殖检测、蛋白定量、蛋白相互作用、DNA/RNA 定量、 酶活检测、毒力检测、 Cell-Based Assays、报告基因 | 生物化学、分子生物学、微生物学、医药临床等领域
108 |  | 超灵敏多功能成像仪 | 680UV | 李维 | 13540690809 | 用于凝胶和膜中蛋白质与DNA样品的数字图像的检测和分析。检测范围包括：化学发光、荧光（紫外、红、绿、蓝）和白光成像。适用于核酸成像和WB成像等。 | 生物化学、分子生物学、微生物学、医药临床等领域
109 |  | 倒置荧光显微镜 | AxioVertA1 | 李维 | 13540690809 | 应用于观察各种培养皿和培养瓶，特别适用于对活体细胞和组织、流质、沉淀物等进行显微研究。 | 生物化学、分子生物学、微生物学、医药临床等领域
110 |  | 荧光显微成像系统 | AxioScopeA1 | 李维 | 13540690809 | 用于研究病理学，遗传学，细胞生物学，神经生物学，发育生物学的样品。 | 生物化学、分子生物学、微生物学、医药临床等领域
111 |  | 数字人虚拟仿真教学系统 | #N/A | 鄢硕 | 13658056657 | 解剖数字人展示 | 医学
112 |  | 小动物行为分析系统 | #N/A | 鄢硕 | 13658056657 | 小动物行为分析 | 医学
113 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
114 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
115 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
116 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
117 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
118 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
119 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
120 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
121 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
122 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
123 |  | 多媒体教学设备 | GF-HP98 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
124 |  | 冰冻切片机 | CM1860 | 鄢硕 | 13658056657 | 组织冰冻切片 | 医学
125 |  | 数字病理切片扫描系统 | EasyScan6 | 鄢硕 | 13658056657 | 病理切片扫描 | 医学
126 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
127 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
128 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
129 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
130 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
131 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
132 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
133 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
134 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
135 |  | 一体集成化可移动机能实验教学系统 | BL-421 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
136 |  | 多媒体教学设备 | GF-HP98 | 汪丹 | 13980500299 | 机能学实验教学使用 | 基础医学
137 | 马克思主义学院 | 高清庭审主机 | * | 王建军 | 18981970792 | 模拟庭审、视频案例观摩 | 法学、思想政治理论
138 |  | 高清工程投影仪 | * | 王建军 | 18981970792 | 视频教学 | 思想政治理论
139 | 药学与生物工程学院 | 小型啤酒生产线 | HDSY100 | 袁海梅 | 13880722953 | 用于酿酒工艺学、食品综合大实验 | 食品、生物 | 教学
140 |  | 色谱仪（气相） | 岛津GC-2010ATF | 李小红 | 15828523498 | 用于仪器分析实验、食品分析实验、药物分析实验、药品综合检测大实验、创新性实验、毕业设计 | 食品、生物、药学 | 教学
141 |  | 色谱仪(高校液相) | 岛津-日本 | 李小红 | 15828523498 | 用于仪器分析实验、食品分析实验、药物分析实验、药品综合检测大实验、创新性实验、毕业设计 | 食品、生物、药学 | 教学
142 |  | 岛津GC-2010气相色谱仪 | GC-2010P1US | 李小红 | 15828523498 | 用于仪器分析实验、食品分析实验、药物分析实验、药品综合检测大实验、创新性实验、毕业设计 | 食品、生物、药学 | 教学
143 |  | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 李小红 | 15828523498 | 用于仪器分析实验、食品分析实验、药物分析实验、药品综合检测大实验、创新性实验、毕业设计 | 食品、生物、药学 | 教学
144 |  | 顶空进样器 | DANIHSS86.55 | 李小红 | 15828523498 | 该仪器为GC（-MS）的附件 | 食品、生物、药学 | 教学
145 |  | 红外光谱仪 | Spectrum2 | 李小红 | 15828523498 | 用于仪器分析实验、创新性实验、毕业设计 | 食品、生物、药学 | 教学
146 |  | 原子吸收分光光度计 | * | 李小红 | 15828523498 | 用于仪器分析实验、创新性实验、毕业设计 | 食品、生物、药学 | 教学
147 |  | 质构仪 | * | 张佳敏 | 13008166244 | 用于食品质构特性分析，主要涉及肉品硬度、剪切力、弹性等分析 | 食品、生物 | 科研
148 |  | 微生物鉴定系统 | * | 吉莉莉 | 13550129136 | 用于微生物鉴定，主要涉及细菌、真菌的生化鉴定，样品中微生物生态分析等 | 食品、生物 | 科研
149 |  | 气相色谱/质谱联用仪（GC/MS) | 789OB-5977A | 白婷 | 13348893285 | 用于仪器分析实验，如食品中风味物成分分析 | 食品、生物 | 科研
150 |  | 全自动蛋白纯化系统 | APPSMV50D | 白婷 | 13348893285 | 用于仪器分析实验，如提取蛋白的纯化和分离等 | 食品、生物 | 科研
151 |  | 原子吸光光谱仪 | WFX-130A | 白婷 | 13348893285 | 用于仪器分析实验，如食品中残留重金属铅、砷等的测定；强化肉制品钙磷等测定 | 食品、生物 | 科研
152 |  | 半自动氨基酸分析仪 | * | 白婷 | 13348893285 | 用于仪器分析实验，如食品中氨基酸含量的测定 | 食品、生物 | 科研
153 |  | 高效液相色谱仪 | * | 白婷 | 13348893285 | 用于仪器分析实验，如食品中生物胺测定和亚硝酸盐残留量的检测 | 食品、生物 | 科研
154 |  | 50L 不锈钢发酵罐 | BIOTECH-50BS | 梁立 | 13547815700 | 用于药食同源真菌、药用放线菌、工程菌液体培养 | 药学、生物 | 科研
155 |  | 蒸发光散射检测器 | 2000ES | 梁立 | 13547815700 | 用于药食同源植物资源中无紫外吸收的有效成分分析 | 药学、生物 | 科研
156 |  | 色谱仪（液相） | 戴安 SUMMIT | 梁立 | 13547815700 | 用于药物分析，药材有效成分分析 | 药学、生物 | 科研
157 |  | 全自动旋光仪 | 鲁道夫 AUTOPOL LV | 梁立 | 13547815700 | 用于生物样品、药物旋光度分析 | 药学、生物 | 科研
158 |  | 冻干机 | LABCOMCO | 梁立 | 13547815700 | 用于生物样品的冷冻干燥处理 | 药学、生物 | 科研
159 |  | 层析纯化系统 | 通用 AKTAprime plus | 梁立 | 13547815700 | 用于蛋白质、肽类、糖类药物的分离、分析、制备 | 药学、生物 | 科研
160 |  | 荧光定量PCR仪 | StepOne plus | 梁立 | 13547815700 | 用于细胞、动植物相关基因时空表达分析 | 药学、生物 | 科研
161 |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | 美国安捷伦GARY630 | 梁立 | 13547815700 | 用于药物及生物样品的红外光谱分析 | 药学、生物 | 科研
162 |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 美国珀金埃尔默CLARUS | 梁立 | 13547815700 | 用于药物及生物分析鉴定 | 药学、生物 | 科研
163 |  | 毛细管电泳仪 | P/ACETM MDQ | 梁立 | 13547815700 | 用于蛋白药物、药物载体、纳米材料分析 | 药学、生物 | 科研
164 |  | 电化学工作站 | 302N型 | 梁立 | 13547815700 | 用于电化学分析、药物分析 | 药学、生物 | 科研
165 |  | 电致化学发光检测仪 | MPI-A型 | 梁立 | 13547815700 | 用于电化学分析、药物分析 | 药学、生物 | 科研
166 |  | 超高效液相色谱仪 | 美国安捷伦1290 | 梁立 | 13547815700 | 用于药物分析，药材有效成分分析 | 药学、生物 | 科研
167 |  | 高效液相色谱仪 | 美国安揵伦1260 | 梁立 | 13547815700 | 用于药物分析，药材有效成分分析 | 药学、生物 | 科研
168 |  | 制备液相色谱 | LC98I | 梁立 | 13547815700 | 用于药材有效成分、合成药物制备 | 药学、生物 | 科研
169 |  | 中空纤维超滤系统 | QuixStand | 梁立 | 13547815700 | 用于药食同源真菌、药用放线菌、工程菌有效成分分离、制备 | 药学、生物 | 科研
170 |  | 二维电泳系统 | 112IEF | 梁立 | 13547815700 | 用于蛋白质、肽类、药物的分离、分析 | 药学、生物 | 科研
171 |  | 数据显微互动教室 | CLASS-III(点播版） | 谭茂玲 | 15928651213 | 用于微生物实验、创新性实验、毕业设计 | 药学、生物 | 教学
172 |  | 凝胶成像分析系统 | SL2 | 谭茂玲 | 15928651213 | 用于基因工程原理及实验、生物技术实验、创新性实验、毕业设计 | 药学、生物 | 教学
173 |  | 高效液相色谱仪 | L-2000 | 梁立 | 13547815700 | 用于药物分析，药材有效成分分析 | 药学、生物 | 科研
174 |  | 液相色谱仪 | LC-20AB | 胡一晨 | 13402806422 | 用于学生毕业设计、创新性实验、杂粮品质分析等 | 药学、生物 | 科研
175 |  | 色谱仪（液相） | 岛津 LC-10AVP PLUS | 白雪 | 13402806422 | 用于学生毕业设计、创新性实验、杂粮品质分析等 | 药学、生物 | 科研
176 |  | 蒸发光散射检测器 | chromacherm | 白雪 | 13402806422 | 用于学生毕业设计、创新性实验、杂粮品质分析等 | 药学、生物 | 科研
177 |  | 发酵罐 | GUJS-5LVI2011 | 白雪 | 13402806422 | 用于毕业设计、创新性实验、杂粮发酵工艺研究等 | 药学、生物 | 科研
178 |  | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 胡一晨 | 13402806422 | 杂粮营养功能成分分析评价 | 食品、生物、药学 | 科研
179 |  | 氨基酸自动分析仪 | A200 | 胡一晨 | 13402806422 | 杂粮营养功能成分分析评价 | 食品、生物、药学 | 科研
180 |  | 傅立叶红外光谱 | N-500 | 胡一晨 | 13402806422 | 杂粮营养功能成分分析评价 | 食品、生物、药学 | 科研
181 |  | 定量PCR仪 | FQD-96A（六通道） | 胡一晨 | 13402806422 | 杂粮栽培、加工、营养评价过程中的生理生化分析 | 食品、生物、药学 | 科研
182 |  | 豪华层炉 | SK-623 | 张云峰 | 13980985825 | 食品加工、食品分析等 | 食品科学与工程 | 教学
183 |  | 离子色谱仪 | ICS1100 | 李小红 | 15828523498 | 用于药物、食品质量的分析等 | 仪器分析、药物化学、食品科学与工程 | 教学
184 |  | 高效液相色谱仪 | 1260（二极管阵列检测器） | 李小红 | 15828523498 | 用于药物、食品质量的分析等 | 仪器分析、药物化学、食品科学与工程 | 教学
185 |  | 高效液相色谱仪 | 1260（紫外检测器） | 李小红 | 15828523498 | 用于药物、食品质量的分析等 | 仪器分析、药物化学、食品科学与工程 | 教学
186 |  | 高效液相色谱仪 | 1260（紫外检测器） | 李小红 | 15828523498 | 用于药物、食品质量的分析等 | 仪器分析、药物化学、食品科学与工程 | 教学
187 |  | 高效液相色谱仪 | 1260（紫外检测器） | 李小红 | 15828523498 | 用于药物、食品质量的分析等 | 仪器分析、药物化学、食品科学与工程 | 教学
188 |  | 高效液相色谱仪 | 1260（紫外检测器） | 李小红 | 15828523498 | 用于药物、食品质量的分析等 | 仪器分析、药物化学、食品科学与工程 | 教学
189 |  | 气相色谱仪 | 7890B（带FID） | 李小红 | 15828523498 | 用于药物、食品质量的分析等 | 仪器分析、药物化学、食品科学与工程 | 教学
190 |  | 气相色谱仪 | 789OB(带FID、NPD和自动进样器） | 李小红 | 15828523498 | 用于药物、食品质量的分析等 | 仪器分析、药物化学、食品科学与工程 | 教学
191 |  | CTC多功能自动进样器 | 安捷伦PAL3 | 白婷 | 13348893285 | 药物分析、食品分析等 | 仪器分析、药物化学、食品科学与工程 | 科研
192 |  | 电泳凝胶成像系统 | GelDocXR+ | 吴琪 | 13402806422 | 杂粮栽培、加工、营养评价过程中的生理生化分析 | 食品、生物、药学 | 科研
193 |  | 便携式光合仪 | GFS-3000 | 彭镰心 | 13628025524 | 杂粮栽培过程生理生化分析 | 食品、生物、药学 | 科研
194 |  | 超高效液相色谱仪 | H-CLASS | 胡一晨 | 13402806422 | 杂粮营养功能成分分析评价 | 食品、生物、药学 | 科研
195 |  | 多功能油炸调理一体机 | BYZX-120DZ | 白婷 | 13348893285 | 用于上浆，裹粉，油炸汉堡饼等肉类，海鲜制品等实验室产品的的研发与试制 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品加工与安全
196 |  | 发酵烘箱 | BFJX-500 | 白婷 | 13348893285 | 用于发酵食品的发酵，风干等 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品加工与安全
197 |  | 制冷搅拌按摩机 | BVBJ-60L | 白婷 | 13348893285 | 用于食品加工中的搅拌、腌制等 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品加工与安全
198 |  | 多功能烟熏箱 | BYXX-30 | 张佳敏 | 13008166244 | 用于食品冷烟熏、热烟熏、蒸煮、干燥、烘烤等 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品加工与安全
199 |  | 二极管阵列检测器 | SPD-M20A | 白雪 | 13402806422 | 用于各种活性成分分析、含量测定等 | 食品加工与安全
200 |  | 服务器带在线版数据库系统 | LABSOLUTIONS | 白雪 | 13402806422 | 用于实验室色谱、光谱、质谱雷设备的控制及数据采集并统一管理 | 作物、食品科学
201 |  | 高通量蛋白核酸浓度检测仪 | Scandrop100 | 白雪 | 13402806422 | 用于核酸、蛋白浓度的准确测定 | 药学、食品加工与安全
202 |  | UPLC FLR荧光检测器 | ACQUITY UPLC FLR | 白雪 | 13402806422 | 用于多环芳烃类化合物（PAH）、滥用药物、维生素等所有化学发光物，如荧光物或磷光物组分的分析 | 药学、食品加工与安全
203 |  | 纳米粒度电位仪 | ZETASIZER NANO ZS | 白雪 | 13402806422 | 用于测定固体颗粒的大小与分布 | 食品加工与安全
204 |  | 多功能微孔板检测仪 | SYNERGY HTX | 白雪 | 13402806422 | 用于食品中致病菌、过敏原、农残，抗坏血酸等检测 | 药学、食品科学
205 |  | 正置显微镜 | BX43 | 曹亚楠 | 18483675799 | 用于生物实验室植物切片、细胞趴片、血液涂片和微生物观察成像 | 作物、食品科学
206 |  | 体视显微镜 | SZX16 | 曹亚楠 | 18483675799 | 用于生物实验室动植物表面以及细节观察和动物解剖实验操作及成像 | 微生物学、药学
207 |  | 根系分析系统 | WinRHIZO | 曹亚楠 | 18483675799 | 用于根系形态和构造研究，也能对叶片、种子进行常规的分析与测量 | 食品加工与安全
208 |  | 小型苦荞茶生产线 | * | 曹亚楠 | 18483675799 | 用于造粒型苦荞茶生产 | 食品加工与安全
209 |  | 高速逆流色谱仪HSCCC | TBE-300B | 曹亚楠 | 18483675799 | 用于天然产物中的某一个单一有效成分分离纯化 | 药学、作物、食品
210 |  | 蛋白分析仪(多功能成像仪） | UVP | 曹亚楠 | 18483675799 | 主要用于超高灵敏度的化学发光成像，多色荧光成像，植物活体成像 | 食品、生物、药学
211 |  | 高速梯度PCR仪 | 96SG | 曹亚楠 | 18483675799 | 主要用于基因序列的高速扩增 | 食品、生物、药学
212 |  | 多功能台式冷冻离心机 | AllegraX-30R | 曹亚楠 | 18483675799 | 主要用于实验样品的高速分离 | 食品、生物、药学
213 |  | 种子分析仪 | WARVIN | 曹亚楠 | 18483675799 | 主要用于大量种质资源的分析评价 | 作物、食品
214 |  | 种子冷藏系统 | ZZLCK40-3 | 曹亚楠 | 18483675799 | 主要用于食品、种子、生物等物品的低温储藏 | 作物、食品
215 |  | 质构仪 | TA.XTPlusC | 曹亚楠 | 18483675799 | 主要用于化工或食品领域在研发和品质评价过程中物性质地的评价 | 食品、生物、药学
216 |  | 一体式真空离心浓缩仪 | CVE-3000 | 曹亚楠 | 18483675799 | 主要用于DNA/RNA、核苷、蛋白、药物、代谢物、酶或类似样品的浓缩合成物的溶剂去除 | 食品、生物、药学
217 |  | 荧光素酶检测仪 | 20/20E5311 | 曹亚楠 | 18483675799 | 主要用于杂粮产品及品质定性及定量的分析评价 | 食品、生物、药学
218 |  | 气相色谱 | 7000D/配质谱检测器 | 曹亚楠 | 18483675799 | 主要用于功能食品中风味成分分析及限量物质检测； | 食品、生物、药学
219 | 材料与工程科学交叉学科研究中心 | EBSD线性精密切割机 | IsoMet High Speed | 孔清泉 | 13550022948 | EBSD样品制备：试样精密切割 | 材料科学与工程
220 |  | EBSD自动镶嵌机 | Simp1 iMet3000 | 孔清泉 | 13550022948 | EBSD样品制备：镶嵌试样 | 材料科学与工程
221 |  | EBSD自动研磨抛光机 | EcoMet250/AutoMet250 | 孔清泉 | 13550022948 | EBSD样品制备：自动和手动磨抛试样 | 材料科学与工程
222 |  | EBSD振动抛光机 | VibroMet 2 | 孔清泉 | 13550022948 | EBSD样品制备：制备高质量的抛光表面 | 材料科学与工程
223 |  | 高性能计算机工作站 | * | 王小炼 | 84616169 | 科学工程计算及专门的设计 | 材料科学与工程
224 |  | 电子背散射衍射仪 | EBSD | 王小炼 | 84616169 | 晶体取向分析、相鉴定、应变分析和织构分析等 | 材料科学与工程
225 |  | EBSD原位拉伸力学试验台 | MTEST2000 | 王小炼 | 84616169 | 动态观察和分析材料微观变形形貌及断裂机制 | 材料科学与工程、力学
226 |  | 脉冲放电等离子烧结系统 | LABOX-350 | 孔清泉 | 13550022948 | 制备新材料，如：陶瓷、金属陶瓷、金属间化合物、复合材料和功能材料等 | 材料科学与工程
227 |  | 材料伺服液压动态试验系统 | Landmark370.50 | 冯威 | 13678125406 | 金属材料和结构件等的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验 | 材料科学与工程、力学
228 |  | 场发射扫描电子显微镜 | Quanta450FEG | 冯威 | 13678125406 | 观察和检测非均相有机材料、无机材料及在上述微米、纳米级样品的表面特征，纳米材料粒径测试和形貌观察 | 材料科学与工程
229 |  | 非饱和土三轴实验成套设备系统 | HKUST | 张兵 | 18782924951 | 研究非饱和土的强度与变形 | 材料科学与工程
230 |  | 土水-特征压力板仪 | SWC-150 | 张兵 | 18782924951 | 测定非饱和土土水特征曲线 | 材料科学与工程
231 |  | 非饱和土直剪仪 | FDJ-20 | 张兵 | 18782924951 | 测定非饱和土的抗剪强度 | 材料科学与工程
232 |  | 热传导吸力传感器测试系统 | FTC-100 | 张兵 | 18782924951 | 测定非饱和土基质吸力 | 材料科学与工程
233 |  | 土壤水分采集系统 | DTMCU | 张兵 | 18782924951 | 对非饱和土水分采集 | 材料科学与工程
234 | 大数据研究与应用交叉学科研究中心 | Infiniband交换机 | YH-6025IB | 杨晨辉 | 13540336325 | 服务器网络通信、信息交换 | 计算机科学与技术
235 |  | 蓝光存储 | HMS-10355 BD | 杨晨辉 | 13540336325 | 用于存储服务器的各种数据 | 计算机科学与技术
236 |  | GPU运算服务器 | YH-5208GV31 | 杨晨辉 | 13540336325 | 主要用于处理图像识别的运算 | 计算机科学与技术
237 |  | GPU运算服务器 | YH-5208GV31 | 杨晨辉 | 13540336325 | 图像去噪声处理、图像重构等 | 计算机科学与技术
238 |  | GPU运算服务器 | YH-5208GV31 | 杨晨辉 | 13540336325 | 图像去噪声处理、图像重构等 | 计算机科学与技术
239 | 药物研究与临床评价交叉学科研究中心 | 液相色谱仪 | AltusA-10 | 梁立 | 13547815700 | 药品、食品等质量分析 | 药学、生物学、基础医学、化学、临床医学、食品科学
240 |  | 液相色谱仪 | AltusA-10 | 梁立 | 13547815700 | 药品、食品等质量分析 | 药学、生物学、基础医学、化学、临床医学、食品科学
241 |  | 快速蛋白液相色谱（FPLC） | GE/AKTA Pure | 李建 | 13540009915 | 分离纯化蛋白质、多肽及核苷酸等生物大分子 | 药学、生物学、基础医学、化学、临床医学、食品科学
242 |  | 核磁共振波谱仪 | JNM-ECZ600R/S1 | 李俊龙 | 18382265469 | 化合物结构确认 | 药学、生物学、基础医学、化学、临床医学、食品科学
243 |  | 原子吸收光谱仪 | PinAAcle900T | 杨晨 | 15928817576 | 食品、药品、土壤等样品中，金属元素的定性定量检测检测 | 药学、化学、食品、生物
244 | 医用机器人交叉学科研究中心 | 骨科手术导航系统 | GD-2000 | 严雅静 | 15828559355 | 骨科手术导航、骨科医用机器人研究、区域性骨科精准治疗国家课题研究、骨科微创技术推广培训 | 临床医学、机械工程、计算机、公共卫生
245 | 艺术与科技融合交叉学科研究中心 | 3D打印机 | 3Dsystems | 刘健 | 13348848663 | 主要用于产品概念设计、原型制作、产品评审、功能验证；制作模具原型或直接打印模具、产品；用于文化创意和数码娱乐产品设计、制作，对形状复杂的创意产品和动漫角色、道具等物件或模具以高精度的水平进行制作。 | 动画、产品设计、环境设计、工业设计
246 |  | 桌面式眼动仪（静态测评） | EV-DPS1 | 刘健 | 13348848663 | 主要用于记录人在处理视觉信息时的眼动轨迹特征，通过采集受众注意力、视知觉的数据并进行分析，用于视觉设计、电影电视、活动影像、心理学等领域的研究。 | 动画、视觉传达、产品设计、环境设计、影视、传播学
247 |  | 桌面式眼动仪（动态及APP测评） | EV-DPD1 | 刘健 | 13348848663 | 主要用于记录人在处理视觉信息时的眼动轨迹特征，通过采集受众注意力、视知觉的数据并进行分析，用于视觉设计、电影电视、活动影像、心理学等领域的研究。 | 动画、视觉传达、产品设计、环境设计、影视、传播学
248 |  | 便携式眼动仪（静态测评） | EV-PPS1 | 刘健 | 13348848663 | 主要用于记录人在处理视觉信息时的眼动轨迹特征，通过采集受众注意力、视知觉的数据并进行分析，用于视觉设计、电影电视、活动影像、心理学等领域的研究，移动式设备方便开展田野调查和实地数据采集。 | 动画、视觉传达、产品设计、环境设计、影视、传播学
249 |  | 便携式眼动仪（动态及APP测评） | EV-PPD1 | 刘健 | 13348848663 | 主要用于记录人在处理视觉信息时的眼动轨迹特征，通过采集受众注意力、视知觉的数据并进行分析，用于视觉设计、电影电视、活动影像、心理学等领域的研究，移动式设备方便开展田野调查和实地数据采集。 | 动画、视觉传达、产品设计、环境设计、影视、传播学